扬州GZ341项目售楼处及样板间景观绿化工程-亮化材料采购采购招标文件

招   标   人：扬州市上善建设工程有限公司

发   放   日  期： 2023年3月13日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 扬州GZ341项目售楼处及样板间景观绿化工程-亮化材料采购 |  |  |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 3 | 招标内容 | 景观材料（清单见附件） |  |  |
| 4 | 服务内容 | 见附表 |  |  |
| 5 | 招标控制 | 清单见附件 |  |  |
| 6 | 结算方式 | 固定单价 |  |  |
| 7 | 交货期 | 中标签订合同后的3天之内 |  |  |
| 8 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 |  |  |
| 9 | 服务地点 | 招标人指定的地点 |  |  |
| 10 | 招标单位 | 扬州市上善建设工程有限公司 |  |  |
| 11 | 投标文件份数 | 正本一份 |  |  |
| 12 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 |  |  |
| 13 | 投标起止时间 | 2023年3月13日9:00（北京时间）--2023年3月15日16:00（北京时间） |  |  |
| 14 | 投标文件递交地址 | 扬州市立新路14号扬州市上善建设工程有限公司 物资机械部 |  |  |
| 15 | 开标会时间 | 另定 | 地址 | 扬州市上善建设工程有限公司一楼会议室 |
| 16 | 投标文件装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |
| 17 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于扬州市上善建设工程有限公司 |  |  |
| 18 | 联系方式 | 招标人：扬州市上善建设工程有限公司 地 址：扬州市立新路14号 电 话：18052597958 联系人：刘准 |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 因扬州GZ341项目售楼处及样板间景观绿化工程需采购一批亮化材料，已具备招标条件，现对本项目进行招标。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管招标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标、投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

- 招标货物清单及技术规格要求。

| 材料清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 含税（13%）单价 | 含税（13%）总价 |
| 1 | LED庭院灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：50W*2，电压：220V，色温：3000K，H：5000mm，IP65，含基础 | 8 | 套 | 1924 | 15388 |
| 2 | 地埋龟背道灯 | 灯珠：CREE，功率：3W，电压：DC24V，色温：3000K，光束角：80°，IP68 | 57 | 套 | 225 | 12815 |
| 3 | 环形涌泉灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：9W，电压：DC12V，色温：3000K，光束角：25°，IP68 | 20 | 套 | 229 | 4578 |
| 4 | 投光灯A | 灯珠：PHLILPS，功率：24W，电压：AC220V，色温：3000K，光束角：24°，IP65 | 55 | 套 | 278 | 15311 |
| 5 | 投光灯B | 灯珠：PHLILPS，功率：36W，电压：AC220V，色温：3000K，光束角：24°，IP65 | 5 | 套 | 337 | 1686 |
| 6 | 地埋偏光射灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：12W，电压：DC24V，色温：3000K，光束角：25°，IP67 | 27 | 套 | 307 | 8294 |
| 7 | 水下投光灯 | 灯珠：CREE，功率：6W，电压：DC12V，色温：3000K，光束角：25°，IP68 | 38 | 套 | 344 | 13085 |
| 8 | LED线条灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：7W/M，电压：DC24V，色温：3000K，光束角：120°，IP65 | 450 | 米 | 60 | 27124 |
| 9 | LED线条灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：10W/M，电压：DC24V，色温：湖蓝色/3000K，光束角：120°，IP67 | 600 | 米 | 70 | 42160 |
| 10 | LED线条灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：5W/M，电压：DC24V，色温：3000K，光束角：120°，IP67 | 1850 | 米 | 43 | 78958 |
| 11 | 窄光束射灯 | 灯珠：CREE，功率：3W，电压：DC24V，色温：3000K，光束角：5°，IP68 | 172 | 套 | 226 | 38874 |
| 12 | 壁灯 | 功率：10W，电压：AC220V，色温：3000K，H:600mm，IP65 | 4 | 套 | 262 | 1048 |
| 13 | 特选吊灯 | 功率：15W，光束角：120°，电压：AC220V，色温：3000K，IP40 | 5 | 套 | 63 | 316 |
| 14 | 吧台吊灯 | 功率：7W，光束角：24°，电压：AC220V，色温：3000K，IP40 | 4 | 套 | 68 | 274 |
| 15 | 萤火虫灯 | 功率：13W，光束角：120°，电压：DC24V，色温：3000K，IP65 | 8 | 套 | 2599 | 20789 |
| 16 | 开关电源 | 功率：350W，电压：DC24V | 65 | 套 | 173 | 11241 |
| 17 | 开关电源 | 功率：350W，电压：DC12V | 21 | 套 | 174 | 3655 |
| 18 | 电源防护箱 | 300*400*160 | 33 | 台 | 179 | 5913 |
| 19 | 仿真石电气箱 |  | 5 | 台 | 270 | 1350 |
| 20 | 亮化控制箱AL1 |  | 1 | 台 | 3205 | 3205 |
| 21 | 亮化控制箱AP1 |  | 1 | 台 | 14844 | 14844 |
| 22 | 亮化控制箱AP2 |  | 1 | 台 | 5697 | 5697 |
| 23 | 亮化控制箱CDAP |  | 1 | 台 | 3047 | 3047 |
| 24 | 亮化控制箱AP-YC |  | 1 | 台 | 5445 | 5445 |
| 25 | 亮化控制箱AP3 |  | 1 | 台 | 2227 | 2227 |
| 26 | 接线手工井 |  | 25 | 个 | 680 | 16997 |
| 27 | 电力电缆 | BVV2*1.5 | 300 | m | 3 | 794 |
| 28 | 电力电缆头 | BVV2*1.5 | 12 | 个 | 3 | 38 |
| 29 | 电力电缆 | YJV2*10 | 140 | m | 15 | 2097 |
| 30 | 电力电缆头 | YJV2*10 | 8 | 个 | 6 | 51 |
| 31 | 电力电缆 | RVV2*4 | 2650 | m | 5 | 12775 |
| 32 | 电力电缆头 | RVV-2*4 | 86 | 个 | 13 | 1091 |
| 33 | 电力电缆 | YJV-3*4 | 2506 | m | 6 | 15120 |
| 34 | 电力电缆头 | YJV-3*4 | 233 | 个 | 10 | 2217 |
| 35 | 电力电缆 | YJY-3*6 | 650 | m | 11 | 7049 |
| 36 | 电力电缆头 | YJY-3*6 | 35 | 个 | 10 | 333 |
| 37 | 电力电缆 | YJY-3*50 | 10 | m | 38 | 383 |
| 38 | 电力电缆头 | YJY-3*50 | 2 | 个 | 46 | 92 |
| 39 | 配管 | PE32 | 4436 | m | 7 | 30120 |
| 40 | 配管 | PE40 | 104 | m | 10 | 1009 |
| 41 | 配管 | PE50 | 8 | m | 16 | 132 |
| 42 | 配管 | PE100 | 449 | m | 33 | 15039 |
| 43 | 接地极 | 接地镀锌角钢50*5， L=2500MM | 30 | 根 | 72 | 2153 |
| 44 | 接地母线 | 镀锌扁钢，规格：-40*4 | 19 | m | 26 | 501 |
| 45 | 电力电缆 | YJV-4*35+1*16 | 85 | m | 83 | 7039 |
| 46 | 电力电缆头 | YJV-4*35+1*16 | 2 | 个 | 97 | 194 |
| 47 | 电力电缆 | YJV-4*50+1*25 | 105 | m | 119 | 12527 |
| 48 | 电力电缆头 | YJV-4*50+1*25 | 2 | 个 | 163 | 325 |
| 49 | 电力电缆 | YJV-4*70+1*35 | 10 | m | 163 | 1625 |
| 50 | 电力电缆头 | YJV-4*70+1*35 | 2 | 个 | 183 | 367 |
| 51 | 电力电缆 | YJV-4*150+1*70 | 55 | m | 334 | 18349 |
| 52 | 电力电缆头 | YJV-4*150+1*70 | 2 | 个 | 222 | 444 |
| 53 | 控制箱 | 充电桩7KW，落地安装 | 3 | 台 | 2026 | 6079 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 492263 |

- 符合国家相关质量标准。

1、结算方式：材料单价（含税价）*对应材料数量=结算总价（含税）

三、投标须知：

1、投标单位应根据清单货物名称样式数量及尺寸要求等固定单价报价。（含税）

2、投标单位须具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（复印件）。

3、投标文件正本一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，正本应装订成册。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点的价格。

5、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止日期

3.1投标人应在投标前附表中规定的时间之前将招标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

1、投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由招标小组负责进行。招标小组成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评价标准和方法进行评价、依法独立评价不得带有任何倾向性。评价活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、本工程采用 固定单价 的报价方式投标，包含运抵招标人项目现场，验收合格，卸货至招标人指定位置，含税等一切费用，最终结算总价根据最终实际采购数量和固定单价确定。

3、评价小组采用经评审的合理低价评分法确定中标人。

4、本次招标确定一家供应商为中标单位。

5、如果遇到相同投标的情况，由招标小组进行评审决定。

六、主要合同条款：

①产品名称、数量（按实际结算）、单价（含运费）、供货时间。

②供货方对质量负责的条件和期限。

③交货地点、方式（按需方要求分期分批运至扬州市上善建设工程有限公司指定地点）。

④运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。

⑤包装物的供应及回收包装标准。

⑥验收标准和提出异议期限：由招标方验收员按照国家标准抽样验收。若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

⑦结算方式及期限：见合同

⑧违约责任。

⑨解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由

（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至当地法院裁决。

⑩其他约定事项。

投标书

扬州市上善建设工程有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，我方愿以       元中标。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次投标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标人最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 材料编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料用量 | 投标单价（含 13%税）元 | 投标总价（含 13%税）元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED庭院灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：50W*2，电压：220V，色温：3000K，H：5000mm，IP65，含基础 | 8 | 套 |  |  |
| 2 | 地埋龟背道灯 | 灯珠：CREE，功率：3W，电压：DC24V，色温：3000K，光束角：80°，IP68 | 57 | 套 |  |  |
| 3 | 环形涌泉灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：9W，电压：DC12V，色温：3000K，光束角：25°，IP68 | 20 | 套 |  |  |
| 4 | 投光灯A | 灯珠：PHLILPS，功率：24W，电压：AC220V，色温：3000K，光束角：24°，IP65 | 55 | 套 |  |  |
| 5 | 投光灯B | 灯珠：PHLILPS，功率：36W，电压：AC220V，色温：3000K，光束角：24°，IP65 | 5 | 套 |  |  |
| 6 | 地埋偏光射灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：12W，电压：DC24V，色温：3000K，光束角：25°，IP67 | 27 | 套 |  |  |
| 7 | 水下投光灯 | 灯珠：CREE，功率：6W，电压：DC12V，色温：3000K，光束角：25°，IP68 | 38 | 套 |  |  |
| 8 | LED线条灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：7W/M，电压：DC24V，色温：3000K，光束角：120°，IP65 | 450 | 米 |  |  |
| 9 | LED线条灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：10W/M，电压：DC24V，色温：湖蓝色/3000K，光束角：120°，IP67 | 600 | 米 |  |  |
| 10 | LED线条灯 | 灯珠：PHLILPS，功率：5W/M，电压：DC24V，色温：3000K，光束角：120°，IP67 | 1850 | 米 |  |  |
| 11 | 窄光束射灯 | 灯珠：CREE，功率：3W，电压：DC24V，色温：3000K，光束角：5°，IP68 | 172 | 套 |  |  |
| 12 | 壁灯 | 功率：10W，电压：AC220V，色温：3000K，H:600mm，IP65 | 4 | 套 |  |  |
| 13 | 特选吊灯 | 功率：15W，光束角：120°，电压：AC220V，色温：3000K，IP40 | 5 | 套 |  |  |
| 14 | 吧台吊灯 | 功率：7W，光束角：24°，电压：AC220V，色温：3000K，IP40 | 4 | 套 |  |  |
| 15 | 萤火虫灯 | 功率：13W，光束角：120°，电压：DC24V，色温：3000K，IP65 | 8 | 套 |  |  |
| 16 | 开关电源 | 功率：350W，电压：DC24V | 65 | 套 |  |  |
| 17 | 开关电源 | 功率：350W，电压：DC12V | 21 | 套 |  |  |
| 18 | 电源防护箱 | 300*400*160 | 33 | 台 |  |  |
| 19 | 仿真石电气箱 |  | 5 | 台 |  |  |
| 20 | 亮化控制箱AL1 |  | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 亮化控制箱AP1 |  | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 亮化控制箱AP2 |  | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 亮化控制箱CDAP |  | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 亮化控制箱AP-YC |  | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 亮化控制箱AP3 |  | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 接线手工井 |  | 25 | 个 |  |  |
| 27 | 电力电缆 | BVV2*1.5 | 300 | m |  |  |
| 28 | 电力电缆头 | BVV2*1.5 | 12 | 个 |  |  |
| 29 | 电力电缆 | YJV2*10 | 140 | m |  |  |
| 30 | 电力电缆头 | YJV2*10 | 8 | 个 |  |  |
| 31 | 电力电缆 | RVV2*4 | 2650 | m |  |  |
| 32 | 电力电缆头 | RVV-2*4 | 86 | 个 |  |  |
| 33 | 电力电缆 | YJV-3*4 | 2506 | m |  |  |
| 34 | 电力电缆头 | YJV-3*4 | 233 | 个 |  |  |
| 35 | 电力电缆 | YJY-3*6 | 650 | m |  |  |
| 36 | 电力电缆头 | YJY-3*6 | 35 | 个 |  |  |
| 37 | 电力电缆 | YJY-3*50 | 10 | m |  |  |
| 38 | 电力电缆头 | YJY-3*50 | 2 | 个 |  |  |
| 39 | 配管 | PE32 | 4436 | m |  |  |
| 40 | 配管 | PE40 | 104 | m |  |  |
| 41 | 配管 | PE50 | 8 | m |  |  |
| 42 | 配管 | PE100 | 449 | m |  |  |
| 43 | 接地极 | 接地镀锌角钢50*5， L=2500MM | 30 | 根 |  |  |
| 44 | 接地母线 | 镀锌扁钢，规格：-40*4 | 19 | m |  |  |
| 45 | 电力电缆 | YJV-4*35+1*16 | 85 | m |  |  |
| 46 | 电力电缆头 | YJV-4*35+1*16 | 2 | 个 |  |  |
| 47 | 电力电缆 | YJV-4*50+1*25 | 105 | m |  |  |
| 48 | 电力电缆头 | YJV-4*50+1*25 | 2 | 个 |  |  |
| 49 | 电力电缆 | YJV-4*70+1*35 | 10 | m |  |  |
| 50 | 电力电缆头 | YJV-4*70+1*35 | 2 | 个 |  |  |
| 51 | 电力电缆 | YJV-4*150+1*70 | 55 | m |  |  |
| 52 | 电力电缆头 | YJV-4*150+1*70 | 2 | 个 |  |  |
| 53 | 控制箱 | 充电桩7KW，落地安装 | 3 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性投标方案；

2、此表一式一份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

3.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

4.制造商授权书格式(如有)

制造商授权书

扬州市上善建设工程有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就扬州市上善建设工程有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

合同编号：

采 购 合 同

采购合同

甲方（需方）：扬州市上善建设工程有限公司

乙方（供方）：

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙方就工程的事宜协商达成一致，制定本合同。

第一条  供货清单

| 物资 名称 | 牌号商标 | 规格 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 固定单价（含税13%）元 | 总价（含税13%）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  | （小写）¥： （元） |  |  |  |

第二条  交货方式

1、甲方指定的交货地点：按甲方指定地点交货，卸货由乙方负责。

2、交货时间、数量：供货时间为  年  月  日起至  年  月  日止，具体供货时间、供货数量、单价（包括但不限于单次、月度、总量）以甲方书面通知、微信、电话、电子邮件为准，乙方应及时查收甲方采购订单，并在24小时内书面回复或电话确认，如未回复及电话确认的，甲方视为乙方同意并接受甲方订单通知。

3、甲方有权视工程需要及现场存储情况进行调整，乙方予以同意。

第三条  价格条款

1、货物单价：该单价为全费用单价，本单价为固定单价；采用固定单价时，单价不予调整。结算时且单价不得超过建设单位确认单价。

2、结算金额：鉴于甲方有权视工程需要及现场存储情况对数量进行调整，货款结算以甲方认可的供货量（实际到场且经甲方验收合格）数量为准。

3、履约保证金：乙方须在合同签订前向甲方缴纳履约保证金          ，未能按期缴纳履约保证金的，视为自动放弃合同签订。乙方如约履行本合同的，甲方在支付最后一笔款项时无息退回履约保证金，保证金退回后，合同终止。如乙方违反合同约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿款，如有不足的，由乙方另行承担。

4、货物交付及付款方式：

（1）甲方通过查验送货单厂家、规格、数量、复核数量、有无磅差、质量证明书并经甲方试验检测部门检测合格符合本合同要求后，开具收到实物数量交接单并确认签字，乙方凭此确认单进行结算。

货物计量方法双方约定为以计算（参考：履行地过磅、量方、理论计算）。

付款方式：工程竣工验收合格后付至已完工程量材料款的60%（且不超过合同价的60%）；工程竣工验收合格且工程一审完成付至一审结算价中材料款的80%；工程竣工验收合格且工程二审完成付至二审结算价中材料款的95%；工程竣工验收满二年后，付至二审结算价中材料款的100%；上述付款前施工单位均需提供相应的发票，否则建设单位有权拒绝付款。

- 核对完成后乙方开具相应金额的增值税  专用发票，税率为13%，税金由乙方承担，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关货款品目、价款等内容与本合同相一致，甲方在收到乙方开具的符合合同约定的发票后给付货款。

甲方指定发票接收人：

姓名：

接收地址：

联系方式：

第四条  质量、技术标准

1、乙方供应货物质量应符合：符合国家现行标准或行业标准且满足施工设计要求。

2、乙方供应景观材料技术要求：符合验收标准

3、若甲方对产品有特殊要求时，乙方须应满足甲方的特殊要求。在工程实施过程中，所引用的国家或行业标准及规范如果有修改或新颁，应由甲方决定是否采用新标准或新规范，对此乙方予以认可并承担其风险。

第五条  甲方权利义务

- 甲方负责现场初验收，经甲方检验后，证实乙方所供货物不符合约定时，有权要求向乙方退货，造成的一切损失由乙方自行负责，在甲方初验收合格并接收货物之前货物发生的毁损、灭失的风险由乙方承担，发生数量短少，由乙方补足。

- 如在合同期间市场价格下浮，甲方有权与乙方签订补充协议，以下浮金额为结算金额，如乙方拒绝，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方负责。

第六条  乙方权利义务

1、乙方需提供以下材料供甲方备案。

营业执照、法人身份证、产品合格证（随货提供）；

采购钢材、水泥还须附有以下有效材料的证件：产品生产（制造）或经销许可证、产品检验合格证（随货提供）；

采购化学用品或其他危险用品还须附有以下有效材料的证件：安全生产许可证、危险化学品经营许可证及其他符合国家相关要求的证件。

2、乙方须向甲方提供完备的货物质量证明。因货物质量不符合要求，致使不能实现合同目的的，甲方可以拒绝接受该货物或者解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、产品的包装标准要符合国家有关部门的标准。必要时甲方声明对包装的要求。产品的包装物，由乙方负责供应，甲方负责回收和处置。包装物费用如合同中没有特殊说明，不得向甲方另外收取。

4，乙方须提供甲方所需数量的实壁管热熔设备。

第七条  违约责任

1、发生以下情况的，甲方有权解除合同，甲方有权要求乙方退还已给付的货款并承担合同总价 3 %的违约金，乙方向甲方支付的履约保证金不予退还；涉嫌构成犯罪的，交由司法机关处理。若乙方拒不给付导致甲方通过法律途径追索的，甲方所花费的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、交通费等均由乙方承担：

1.1、乙方对供应产品质量负责，在未经甲方同意的前提下擅自变更生产厂家或标准时；

1.2、当产品不合格时甲方有权拒绝收货，当因货物质量原因造成工程停工或返工时；

1.3、当乙方连续或累计超过3天的供货数量不能满足甲方指定数量时；

1.4、乙方因亏损、利润低、货物储存不足等理由，拒绝继续履行合同。

2、乙方应自行解决在本合同执行期间与相关部门、单位、组织或个人发生的涉及本合同标的一切债权、债务之处理，如因前述原因给甲方造成的任何损失，甲方有权要求乙方承担双倍的赔偿。

第八条 其他条款

1、乙方在生产加工及运输、装卸的过程中应遵守国家安全生产、道路交通安全及环境保护的有关规定，对因此造成的损失或第三者损失，乙方应自行承担，甲方不承担任何责任。

第九条 争议的处理（仲裁、诉讼）

1、甲乙双方严格履行本合同的各项条款，任何一方违反本合同约定，依法处理。

2、本合同发生纠纷由甲乙双方共同协商解决，协商不成可起诉至甲方所在地法院。

第十二条 合同的生效及其他约定

1、本合同经甲乙方签章之日起生效，自双方履行完毕各自义务时终止。

2、本合同未尽事宜，双方进行协商。协商结果以“补充协议”的形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份

| 需 方（甲方） 单位名称（章）： 单 位 地 址： 法定代表人： 或委托代理人： 开 户 银 行： 银 行 帐 号： 邮 政 编 码： 电话： 传真： | 供 方（乙方） 单位名称（章）： 单 位 地 址： 法定代表人： 或委托代理人： 开 户 银 行： 银 行 帐 号： 邮 政 编 码： 电话： 传真： |
| --- | --- |

签订日期：